Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**na dostawę rękawiczek jednorazowych medycznych lub ochronnych – niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 na potrzeby wybranych podmiotów z województwa   
warmińsko-mazurskiego, w związku z realizacją projektu   
„Kooperacja – efektywna i skuteczna”**   
**dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

1. **Przedmiot dostawy:** rękawiczki jednorazowe medyczne lub ochronne – 1 300 000 szt.
2. **Szczegółowa specyfikacja asortymentu zamówienia:**
3. **Rękawiczki medyczne powinny spełniać następujące wymagania:**
4. określenie przez producenta podwójnego przeznaczenia wyrobu – ochronne i medyczne – wówczas asortyment powinien spełniać wymagania wynikające z Dyrektywy medycznej 93/42/EWG **lub** Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 **oraz** zasadnicze wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/245 dot. środków ochrony indywidualnej;
5. zgodność z normami:

* PN-EN 455-1:2004 lub równoważną – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur;
* PN-EN 455-2:2015 lub równoważną – Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych;
* PN-EN 455-3:2007 lub równoważną – Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej;
* PN-EN 455-4:2010 lub równoważną – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku – Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości;

1. rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe;
2. asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta;
3. produkt powinien posiadać deklarację zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych **lub** deklarację zgodności   
   z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG **lub** Deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745;
4. opakowania oznakowane znakiem CE;
5. pakowane po 100 szt. lub 200 szt.
6. **Rękawiczki ochronne powinny spełniać następujące wymagania:**
7. zgodność z normą EN ISO 374-5:2017-02 (UE) lub równoważną, w zakresie:

* odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności   
  z zastosowaniem powietrza i wody;
* ochrony przed wirusami z zastosowaniem bakteriofaga Phi-X174,

1. lub EN ISO 374-1:2016 lub równoważną w zakresie:

* odporności na przenikanie co najmniej jednej substancji chemicznej,
* odporności na przesiąkanie przy zastosowaniu metody badania nieszczelności z zastosowaniem powietrza i wody.

1. III kategoria środków ochrony indywidualnej;
2. rękawiczki jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, niejałowe;
3. asortyment powinien być fabrycznie nowy, tj. asortyment wcześniej nie używany, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta;
4. produkt powinien posiadać deklarację zgodności na spełnienie wymagań zasadniczych rozporządzenia UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, do ochrony przed przenikaniem mikroorganizmów;
5. opakowania oznakowane znakiem CE;
6. pakowane po 100 szt. lub 200 szt.

**Rozmiary: M = 656 000 sztuk; L = 644 000 sztuk**

Zamawiający oczekuje dostawy rękawiczek ochronnych lub rękawiczek medycznych lub rękawiczek ochronnych i medycznych, z zastrzeżeniem, że spełniają one wymagania określone w pkt. 2 ppkt. 1) i 2).

1. **Miejsce dostarczenia zamówienia wraz z podziałem asortymentu:** zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
2. **Obowiązki Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment zamówienia zgodny ze wskazaną szczegółową specyfikacją.
4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty transportu oraz wnieść we własnym zakresie i na własny koszt cały dostarczony asortyment zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Usługa wniesienia we własnym zakresie i na własny koszt dostarczonego asortymentu będzie dotyczyła 6 punktów wskazanych w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego, zlokalizowanych w następujących powiatach: powiat bartoszycki, powiat elbląski, powiat nowomiejski, powiat olecki, powiat mrągowski, organizacje pozarządowe (Olsztyn). Pozostałe punkty w innych powiatach zlokalizowane są na parterze, gdzie istnieje możliwość wwiezienia asortymentu na palecie.
5. Zapewnienie dostępnej jednej osoby ze strony Wykonawcy do kontaktu z Zamawiającym.